Утверждаю:

ВрИО Главы Местной администрации

МО г.Красное Село

Г.С. Микаэлян

08 мая 2009 г.

в редакции от 21 .05.2009

ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения муниципального контракта мо Г. Красное Село НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО  РЕМОНТУ ДОРОГ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО НА 2009 ГОД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание по лоту № 1

I. Hа ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием

- перечень дорог

| № п/п | Наименование дорог и улиц | Площадь, (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Нагорная | 1356 |
| 2 | ул. Железнодорожная (проезд) | 170 |
| 3 | ул. Полевая (проезд к 1,3) | 625 |
|  | ул. Равенства (проезд к 26, 28) | 450 |
|  | ул. Красных Зорь (проезд) | 540 |
|  | ИТОГО | 3141 |

2.

- виды и объемы работ по ремонту дорог

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство покрытий из щебёночно - песчанных смесей толщиной слоя 15 см. Смесь щебёночно - песчанная (гранит) С 4 | м2 м3 | 3141 593,7 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

- виды и объёмы работ по текущему ремонту дорог

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исправление профиля оснований щебёночных с добавлением нового материала Смесь щебёночно - песчанная (гранит) С 4 | м2 м3 | 5100 336,6 |

II. Hа ремонт автомобильных дорог и тротуаров с а/бетонным покрытием

1. Виды и объёмы работ по текущему ремонту дорог (согласно дефектной ведомости)

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта от 1 м2 до 100 кв.м со снятием старого асфальтобетона самоходными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | м2 т | 824 100,36 |
|  | Перевозка лома асфальтобетона на расстояние до 5 км | т | 91,4 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

2. Виды и объёмы работ по ремонту тротуара по ул. Равенства.

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из щебня толщиной слоя 15 см. Щебень из природного камня марки 800 фракции 20-40 | м3 м3 | 87 109,6 |
| 2. | Устройство покрытия тротуаров из асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками малых типоразмеров толщиной слоя 6 см Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Г, горячие песчаные | м2 т | 580 84,57 |
| 3. | Устройство газона толщиной слоя земли 15 см с внесением семян травы. Трава райграс. | м2 кг | 580 11,6 |
| 4. | Непредвиденные расходы | % | 2 |

Начало выполнения работ-с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику. Окончание работ: не позднее 30 дней с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику.

1. Основные требования к содержанию и качеству работ:

1.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.

1.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

1,3 Предъявлять Заказчику (технадзору) промежуточные работы с составлением Актов на скрытые работы.

1.4 Гарантийный срок эксплуатации дорог должен составлять не менее 1 года.

2. Основные требования к составлению сметной документации:

2.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением сметно-нормативной базы «ГосЭталон».

2.2. Все материалы, применяемые при производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных Санкт-Петербургским ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

2.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

2.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

2.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

Руководитель службы городского хозяйства и благоустройства А.В.Мартынов